2023年鄂州市主城区游泳场所暑期第二轮水质抽检结果公示

为加强游泳场所卫生管理，预防介水传染病传播，保障人民群众的健康权益，鄂州市卫生健康监督执法支队委托第三方检测公司于8月29日对主城区游泳场馆开展了暑期第二轮专项卫生监督监测工作，现将各游泳场馆水质抽检结果公示如下。

**一、采样位置：浅水区**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **被监督单位名称** | **地址** | **采样日期** | **池水温度（℃）**  **23~30** | **PH**  **7.0~7.8** | **色度（度）** | **浑浊度（NTU）**  **≤1** | **尿素（mg/L）**  **≤3.5** | **游离性余氯（mg/L）**  **0.3~1.0** | **菌落总数 （cfu/ml）≤200** | **大肠菌群 不得检出** | **备注** |
| 1 | 鄂州市然梦园游泳馆 | 鄂州市滨湖西路139号 | 2023.8.29 | 27.0 | 7.33 | N.D | N.D | 4.2 | 0.91 | 未检出 | 未检出 |  |
| 2 | 长城V酒店 | 鄂城区莲花山风景区凤凰路76号 | 2023.8.29 | 27.7 | 7.15 | N.D | N.D | N.D | 0.60 | 未检出 | 未检出 |  |
| 3 | 鄂州康之泉游泳馆有限公司 | 鄂州市鄂城区凤凰路李家嘴2号楼（凤凰山庄内） | 2023.8.29 | 27.2 | 7.25 | N.D | N.D | 0.4 | 0.62 | 未检出 | 未检出 | 采样位置：成教池 |
| 4 | 湖北童悦谷乐园有限公司 | 鄂州市临空经济区鄂东大道30号（原鄂东五金机电大市场） | 2023.8.29 | 27.7 | 7.33 | N.D | N.D | 3.1 | 0.81 | 3 | 未检出 |  |
| 5 | 鄂州星诚体育发展有限公司 | 鄂州市临空经济区鄂东大道大桥路吾悦广场Z401商铺 | 2023.8.29 | 26.2 | 7.42 | N.D | N.D | 22.2 | 0.42 | 未检出 | 未检出 |  |
| 6 | 鄂州市东香国际大酒店有限公司 | 鄂州市鄂东大道9号 | 2023.8.29 | 27.3 | 7.42 | N.D | N.D | 1.4 | 0.42 | 14 | 未检出 |  |
| 7 | 世纪阳光游泳池 | 世纪阳光小区8栋旁 | 2023.8.29 | 26.6 | 7.25 | N.D | N.D | N.D | 0.33 | 未检出 | 未检出 |  |
| 8 | 鄂州启航体育发展有限公司 | 鄂州市鄂城区吴都大道9号6号厂房 | 2023.8.29 | 26.5 | 7.25 | N.D | N.D | 8.3 | 0.56 | 7 | 未检出 | 采样位置：大游泳池 |

**二、采样位置：深水区**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **被监督单位名称** | **地址** | **采样日期** | **池水温度（℃）**  **23~30** | **PH**  **7.0~7.8** | **色度（度）** | **浑浊度（NTU）**  **≤1** | **尿素（mg/L）**  **≤3.5** | **游离性余氯（mg/L）**  **0.3~1.0** | **菌落总数 （cfu/ml）≤200** | **大肠菌群 不得检出** | **备注** |
| 1 | 鄂州市然梦园游泳馆 | 鄂州市滨湖西路139号 | 2023.8.29 | 27.2 | 7.35 | N.D | N.D | 4.1 | 0.98 | 7 | 未检出 |  |
| 2 | 长城V酒店 | 鄂城区莲花山风景区凤凰路76号 | 2023.8.29 | 27.9 | 7.18 | N.D | N.D | N.D | 0.70 | 12 | 未检出 |  |
| 3 | 鄂州康之泉游泳馆有限公司 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰路李家嘴2号楼（凤凰山庄内） | 2023.8.29 | 27.4 | 7.22 | N.D | N.D | N.D | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 采样位置：25M池 |
| 4 | 湖北童悦谷乐园有限公司 | 鄂州市临空经济区鄂东大道30号（原鄂东五金机电大市场） | 2023.8.29 | 27.5 | 7.31 | N.D | N.D | 3.0 | 0.95 | 未检出 | 未检出 |  |
| 5 | 鄂州星诚体育发展有限公司 | 鄂州市临空经济区鄂东大道大桥路吾悦广场Z401商铺 | 2023.8.29 | 26.4 | 7.44 | N.D | N.D | 23.4 | 0.44 | 未检出 | 未检出 |  |
| 6 | 鄂州市东香国际大酒店有限公司 | 鄂州市鄂东大道9号 | 2023.8.29 | 27.2 | 7.34 | N.D | N.D | 1.4 | 0.93 | 1.3×104 | 17 |  |
| 7 | 世纪阳光游泳池 | 世纪阳光小区8栋旁 | 2023.8.29 | 26.5 | 7.27 | N.D | N.D | N.D | 0.35 | 未检出 | 未检出 |  |
| 8 | 鄂州启航体育发展有限公司 | 鄂州市鄂城区吴都大道9号6号厂房 | 2023.8.29 | 26.6 | 7.28 | N.D | N.D | 7.6 | 1.50 | 未检出 | 未检出 | 采样位置：小游泳池 |

**三、采样位置：浸脚池**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **被监督单位名称** | **地址** | **采样日期** | **浸脚池游离性余氯（mg/L）**  **5~10** | **备注** |
| 1 | 鄂州市然梦园游泳馆 | 鄂州市滨湖西路139号 | 2023.8.29 | 8.50 |  |
| 2 | 鄂州康之泉游泳馆有限公司 | 湖北省鄂州市鄂城区凤凰路李家嘴2号楼（凤凰山庄内） | 2023.8.29 | 5.62 |  |
| 3 | 鄂州市东香国际大酒店有限公司 | 鄂州市鄂东大道9号 | 2023.8.29 | 男浸脚池：6.42  女浸脚池：7.02 |  |
| 4 | 世纪阳光游泳池 | 世纪阳光小区8栋旁 | 2023.8.29 | 8.50 |  |

注：检测项目检出限见下表，N.D表示检测结果低于检出限。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检出限 | 备注 |
| 1 | 色度 | 度 | 5 | / |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.5 | / |
| 3 | 尿素 | mg/L | 0.08 | / |